ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Искитимского района

от 20.03.2026 № 443

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе профессионального мастерства

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1. Общие положения

Конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих Искитимского муниципального района Новосибирской области «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (далее - Конкурс) проводится в целях:

1.1. Повышения профессионального мастерства молодых рабочих Искитимского муниципального района Новосибирской области.

1.2. Поднятия престижа рабочих профессий.

1.3. Повышения качества обучения.

1.4. Привлечения молодых рабочих кадров в реальный сектор экономики и сферу услуг.

1.5. Анализа состояния профессиональных компетенций молодых рабочих Искитимского муниципального района Новосибирской области.

1.6. Укрепления связей между предприятиями Искитимского муниципального района Новосибирской области.

2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Конкурс проводится 16 апреля 2026 года, на базе ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения», по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, д. 1а.

Регистрация участников в 9 часов 30 минут, начало Конкурса в 10 часов 00 минут.

2.2. Организатором Конкурса является отдел молодёжной политики администрации Искитимского района.

2.3. Заявка на участие подаётся участником самостоятельно не позднее 08 апреля 2026 года на адрес эл. почты iskitimr@mail.ru согласно Приложению 1 к Положению о проведении конкурса профессионального мастерства «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые рабочие предприятий, расположенных на территории Искитимского муниципального района Новосибирской области по профессии «Электромонтёр», в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Искитимского муниципального района Новосибирской области, своевременно подавшие заявку на участие в установленной форме (Приложение 1 к Положению о проведении конкурса профессионального мастерства  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».) или через ФГАИС «Молодёжь России» и студенты средне-специальных учебных заведений, обучающиеся по профессии «Электромонтёр», проживающие на территории Искитимского муниципального района Новосибирской области.

3.2. Для участия в Конкурсе предприятие может направить не более 2 (двух) человек.

3.3. Участники Конкурса должны иметь спецодежду.

3.4. Участники Конкурса обязательно должны иметь инструмент необходимый для выполнения монтажных работ: шуруповерт, отвертки разных размеров, плоскогубцы, кусачки, нож монтажный, мультиметр, стусло + ножовка, круглогубцы, рулетка 5 метров, линейка металлическая 1м, карандаш и ластик, уровень, угол, перчатки, очки защитные. Возможно применение инструмента, не внесенного в список при согласовании с организатором Конкурса.

Использование дополнительного инструмента не запрещено.

4. Условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в один этап и включает выполнение практического задания.

4.2. Жюри Конкурса состоит из представителей предприятий Искитимского муниципального района Новосибирской области, мастеров производственного обучения и формируется организатором Конкурса отдельно.

4.3. Для выполнения практического задания всем участникам Конкурса по жребию предоставляются рабочие места. На подготовку оборудования, рабочих мест, инструктаж по охране труда отводится 20 минут. При выполнении практического задания может присутствовать только технический эксперт.

Жюри оценивает конкурсные задания не зная результатов жеребьёвки. Результаты жеребьёвки конкурсных номеров известны только председателю оргкомитета, у которого хранится ведомость с итогами жеребьёвки и оглашается лишь после заполнения и подсчёта баллов в итоговой ведомости.

Технический эксперт фиксирует все замечания по технике безопасности, организации рабочего места, соблюдения технологического процесса, выполнению трудовых приёмов и операций, норм времени, применения рациональных приёмов и методов труда, фиксирует в ведомостях по номерам рабочих мест участников и передает председателю оргкомитета.

За грубое нарушение правил охраны труда участник снимается с Конкурса.

4.4. Победители Конкурса определяются по сумме баллов за практическое задание, если количество баллов одинаковое, то +1 балл даётся тому, кто быстрее закончил по времени.

4.5. Победители Конкурса награждаются:

За 1 место – дипломом победителя и ценным подарком;

Остальные участники – дипломами участника и ценными подарками.

5. Условия выполнения задания

Для выполнения практического задания необходимо знать охрану труда, уметь читать монтажную, принципиальную схемы.

Образец конкурсного задания высылается вместе с настоящим положением.       Организаторы Конкурса оставляют за собой право корректировки монтажных и принципиальных схем, изменения от образца может быть не более 50%.

Организаторы Конкурса имеют право заменить марку и модель оборудования

с сохранением заявленных технических характеристик.

6. Практическое задание

Включает сборку и монтаж электрической схемы в соответствии с монтажной и принципиальной схемой.

Время на выполнение задания – 180 минут. Задание выполняется в соответствии с предложенной схемой. На подготовку рабочего места – 10-15 минут.

Все участники Конкурса выполняют практическое задание в одинаковых условиях.

Каждый участник обеспечивается рабочим местом, схемой, материалами.

С собой необходимо иметь:

- Набор инструментов для электрика;

- Мультиметр;

- Кримпер;

- Степпер;

- Шуруповерт;

- Ножевка;

- Стусло;

- Измерительный инструмент (линейка, уровень и т.д.).

Эталон задания учреждением не изготавливается, все критерии выполнения можно увидеть в монтажной и принципиальной схемах.

7. Подведение итогов Конкурса

По итогам Конкурса каждый участник может набрать максимум 80 баллов (+5 баллов первому представившему рабочую схему до условленного времени), (+ 3 балла второму представившему рабочую схему до условленного времени), (+ 1 балл третьему представившему рабочую схему до условленного времени).

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку выполнения практического задания и лучший временной показатель.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

8. Критерии оценок

1. Время монтажа электросхемы:

| Время монтажа | Количество баллов |
| --- | --- |
| 2 ч. 30 мин. | 15 баллов |
| 2 ч. 40 мин. | 12 баллов |
| 2 ч. 50 мин. | 9 баллов |
| 3 ч. 00 мин. | 5 баллов |
| свыше 3-х часов | Баллы за выполнение практической части не начисляются |

Примечание:

Первому представившему рабочую схему до 180 минут дополнительно 5 баллов.

Второму – 3 дополнительных балла, третьему -  один дополнительный балл.

2. Проверка работоспособности схемы после монтажа:

Подача напряжения и запуск установок выполняется только в присутствии двух экспертов (членов жюри).

Участник может получить разрешение на подачу напряжения от приемочной комиссии в следующих случаях:

- Подан устный доклад участника о готовности схемы к проверке работоспособности.

- Визуальный осмотр не выявил наличие предпосылок возникновения короткого замыкания и повреждения изоляции проводов и аппаратов.

| Критерий оценки | Количество баллов |
| --- | --- |
| Схема работает | 40 баллов |
| Нарушен алгоритм работы схемы, неисправность устранена за время не более 4-х мин. | 20 баллов |
| Схема не работает, неисправность устранена за время не более 10-ти мин. | 10 баллов |
| Если при включении произошло короткое замыкание | Баллы за выполнение практической части не начисляются |

3. Качество прокладки, крепления и присоединения проводников и аппаратуры при монтаже:

| Критерий оценки | Количество баллов |
| --- | --- |
| Проводники правильно проложены, закреплены и качественно присоединены к аппаратам Проводники проложены с выбором сечения для силовой части и цепей управления. Аппаратура и оборудования расположены согласно монтажной схеме, качественно закреплены. | 10 баллов |
| Проводники приложены и закреплены с нарушениями такими как: крепление более двух проводников к одному зажиму, необоснованный перехлест проводников в местах крепления. Нарушения при креплении аппаратов и выборе оптимальной длины проводников: монтаж аппаратов выполнен так, что при демонтаже одного из аппаратов, потребуется неминуемый демонтаж другого (не более двух нарушений) | 5 баллов |
| то же, но более двух нарушений | 0 баллов |

4. Соблюдение техники безопасности и организация рабочего места во время работы:

| Критерий оценки | Количество баллов |
| --- | --- |
| нет замечаний | 10 баллов |
| мелкие замечания по соблюдению правил ТБ и организации рабочего места | 5 баллов |
| нарушения ТБ и плохая организация рабочего места | 0 баллов |

5. Эстетичность выполнения монтажа схемы:

- оценивается по среднеарифметическому баллу членов жюри (точность до одного балла, по правилам округления).  Максимальная оценка - 10 баллов.

6. Поиск неисправностей, внесённых в установку членами жюри

| Время устранения неисправности | Количество баллов |
| --- | --- |
| До 5-и мин. | 5 баллов |
| до 6-и мин. | 4 балла |
| До 7-и мин. | 3 балла |
| До 8-и мин. | 2 балла |
| свыше 9-и мин | 0 баллов |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению

о проведении конкурса

профессионального мастерства

«Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования»

ЗАЯВКА

На участие в конкурсе профессионального мастерства ««Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Дата рождения |  |
| Номер телефона |  |
| Место работы / учёбы |  |
| Размер одежды |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению

о проведении конкурса

профессионального мастерства

«Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования»

Монтажная схема

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Искитимского района

от 20.03.2026 № 443

СМЕТА

расходов на проведение конкурса профессионального мастерства

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

- Сувенирная продукция – 15 000 р.

- Организация и проведение Конкурса - 50 000 р.

ИТОГО: 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Смету составила: Текутьева Н.Р.